## Hoja2
KPI ventilación 2022
DIAS | Pauta diaria Plan Matriz | Trabajos Realizados | Observación en caso de no Realizar la pauta
2022-07-22 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2022-07-25 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2022-07-26 | Oficina tte-6 acarreo | Oficina tte-6 acarreo
| Casino tte-6 acarreo | Casino tte-6 acarreo
| ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5 | ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5
| Taller de Martillo tte sub-5 | Taller de Martillo tte sub-5
2022-07-27 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2022-07-28 | telecomando tte -sub-5 | telecomando tte -sub-5
| sala equipo tte-sub-5 | sala equipo tte-sub-5
| oficinas generales tte-sub-5 | oficinas generales tte-sub-5
| Taller CEM tte-sub-6 | Taller CEM tte-sub-6
2022-07-29 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2022-08-01 | LAVADO DE FILTROS METALICOS | LAVADO DE FILTROS METALICOS
| TALLER SEWELL | TALLER SEWELL
| ventilador inyector camarines la junta | ventilador inyector camarines la junta
| ventilador extractor camarines la junta | ventilador extractor camarines la junta
2022-08-02 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2022-08-03 | telecomando tte -sub-5 | telecomando tte -sub-5
| sala equipo tte-sub-5 | sala equipo tte-sub-5
| oficinas generales tte-sub-5 | oficinas generales tte-sub-5
2022-08-04 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2022-08-05 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2022-08-08 | Oficina tte-6 acarreo | Oficina tte-6 acarreo
| Casino tte-6 acarreo | Casino tte-6 acarreo
| ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5 | ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5
| Taller de Martillo tte sub-5 | Taller de Martillo tte sub-5
2022-08-09 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2022-08-10 | telecomando tte -sub-5 | telecomando tte -sub-5
| sala equipo tte-sub-5 | sala equipo tte-sub-5
| oficinas generales tte-sub-5 | oficinas generales tte-sub-5
2022-08-11 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
2020-08-11 | oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
| Casino-Pipa-Norte | Casino-Pipa-Norte
| Oficina-Pipa- Norte | Oficina-Pipa- Norte
2022-08-12 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2022-08-16 | Oficina tte-6 acarreo | Oficina tte-6 acarreo
| Casino tte-6 acarreo | Casino tte-6 acarreo
| Extractor Pozo#1 Talleres mecanico tte-sub-5 | Extractor Pozo#1 Talleres mecanico tte-sub-5
| Extractor Pozo#2 Talleres mecanico tte-sub-5 | Extractor Pozo#2 Talleres mecanico tte-sub-5
| Extractor Pozo#3 Talleres mecanico tte-sub-5 | Extractor Pozo#3 Talleres mecanico tte-sub-5
2022-08-17 | telecomando tte -sub-5 | telecomando tte -sub-5
| sala equipo tte-sub-5 | sala equipo tte-sub-5
| oficinas generales tte-sub-5 | oficinas generales tte-sub-5
2022-08-18 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2022-08-19 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6