## Hoja2
ventilación
DIAS | Pauta diaria Plan Matriz | Observación en caso de no Realizar la pauta
2023-02-23 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
2023-02-24 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
casino tte-sub -6
oficinas generales tte- sub-6
comedores tte-sub-6
Oficinas tte-sub-6
2023-02-27 | Oficina tte-6 acarreo
Casino tte-6 acarreo
ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5
Taller de Martillo tte sub-5
2023-02-28 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
2023-03-01 | telecomando tte -sub-5
sala equipo tte-sub-5
oficinas generales tte-sub-5
Taller CEM tte-sub-6
2023-03-02 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
casino tte-sub -6
oficinas generales tte- sub-6
comedores tte-sub-6
Oficinas tte-sub-6
2023-03-03 | LAVADO DE FILTROS METALICOS
TALLER SEWELL
ventilador inyector camarines la junta
ventilador extractor camarines la junta
2023-03-06 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
2023-03-07 | telecomando tte -sub-5
sala equipo tte-sub-5
oficinas generales tte-sub-5
2023-03-08 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
2023-03-09 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
casino tte-sub -6
oficinas generales tte- sub-6
comedores tte-sub-6
Oficinas tte-sub-6
2023-03-10 | Oficina tte-6 acarreo
Casino tte-6 acarreo
ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5
Taller de Martillo tte sub-5
2023-03-13 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
2023-03-14 | telecomando tte -sub-5
sala equipo tte-sub-5
oficinas generales tte-sub-5
2023-03-15 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
Casino-Pipa-Norte
Oficina-Pipa- Norte
2023-03-16 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
casino tte-sub -6
oficinas generales tte- sub-6
comedores tte-sub-6
Oficinas tte-sub-6
2023-03-17 | Oficina tte-6 acarreo
Casino tte-6 acarreo
Extractor Pozo#1 Talleres mecanico tte-sub-5
Extractor Pozo#2 Talleres mecanico tte-sub-5
Extractor Pozo#3 Talleres mecanico tte-sub-5
2023-03-20 | telecomando tte -sub-5
sala equipo tte-sub-5
oficinas generales tte-sub-5
2023-03-21 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
2023-03-22 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
casino tte-sub -6
oficinas generales tte- sub-6
comedores tte-sub-6
Oficinas tte-sub-6