## Hoja2
KPI ventilación
DIAS | Pauta diaria Plan Matriz | Trabajos Realizados | Observación en caso de no Realizar la pauta
2023-01-23 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
2023-01-24 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
casino tte-sub -6
oficinas generales tte- sub-6
comedores tte-sub-6
Oficinas tte-sub-6
2023-01-25 | Oficina tte-6 acarreo
Casino tte-6 acarreo
ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5
Taller de Martillo tte sub-5
2023-01-26 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
2023-01-27 | telecomando tte -sub-5
sala equipo tte-sub-5
oficinas generales tte-sub-5
Taller CEM tte-sub-6
2023-01-30 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
casino tte-sub -6
oficinas generales tte- sub-6
comedores tte-sub-6
Oficinas tte-sub-6
2023-01-31 | LAVADO DE FILTROS METALICOS
TALLER SEWELL
ventilador inyector camarines la junta
ventilador extractor camarines la junta
2023-02-01 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
2023-02-02 | telecomando tte -sub-5
sala equipo tte-sub-5
oficinas generales tte-sub-5
2023-02-03 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
2023-02-06 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
casino tte-sub -6
oficinas generales tte- sub-6
comedores tte-sub-6
Oficinas tte-sub-6
2023-02-07 | Oficina tte-6 acarreo
Casino tte-6 acarreo
ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5
Taller de Martillo tte sub-5
2023-02-08 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
2023-02-09 | telecomando tte -sub-5
sala equipo tte-sub-5
oficinas generales tte-sub-5
2023-02-10 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
Casino-Pipa-Norte
Oficina-Pipa- Norte
2023-02-13 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
casino tte-sub -6
oficinas generales tte- sub-6
comedores tte-sub-6
Oficinas tte-sub-6
2023-02-14 | Oficina tte-6 acarreo
Casino tte-6 acarreo
Extractor Pozo#1 Talleres mecanico tte-sub-5
Extractor Pozo#2 Talleres mecanico tte-sub-5
Extractor Pozo#3 Talleres mecanico tte-sub-5
2023-02-15 | telecomando tte -sub-5
sala equipo tte-sub-5
oficinas generales tte-sub-5
2023-02-16 | casino tte-7
casino diablo regimiento
oficina diablo regimiento
sala muestra tte sub 5
2023-02-17 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
casino tte-sub -6
oficinas generales tte- sub-6
comedores tte-sub-6
Oficinas tte-sub-6
2023-02-20 | LAVADO DE FILTROS METALICOS
TALLER SEWELL
ventilador inyector camarines la junta
ventilador extractor camarines la junta